# 关于开展新能源发电项目并网管理的通知

# 第一章 总则

第一条 为规范新能源发电项目并网管理，促进新能源高质量发展，制定本通知。

第二条 本通知适用于接入配电网运行的分布式光伏、分散式风电项目。

# 第二章 并网服务

第三条 电网企业应当为新能源项目提供便捷高效的并网服务，不得无故拒绝或者拖延。

## 一、办理时限

第四条 电网企业应当自受理并网申请之日起二十个工作日内完成答复。

| 项目类型 | 容量上限 | 办理时限 |
| --- | --- | --- |
| 分布式光伏 | 6兆瓦 | 20个工作日 |
| 分散式风电 | 50兆瓦 | 30个工作日 |

# 第三章 附则

第五条 本通知自发布之日起施行，有效期五年。